## Sheet1
Ball Bar Test Results
Position | Measured Length | Deviation from Average
1 | 1.0002 | 0.00017857
2 | 1.0003 | 0.00022857
3 | 0.9999 | -0.00012143
4 | 1.0001 | 7.8571e-05
5 | 1.0002 | 0.00012857
6 | 1.0001 | 7.8571e-05
7 | 0.9998 | -0.00022143
8 | 1 | -2.1429e-05
9 | 1.0001 | 2.8571e-05
10 | 1.0001 | 7.8571e-05
11 | 1 | -2.1429e-05
12 | 0.99995 | -7.1429e-05
13 | 1 | -2.1429e-05
14 | 1.0001 | 2.8571e-05
15 | 0.9999 | -0.00012143
16 | 1.0001 | 7.8571e-05
17 | 1.0002 | 0.00017857
18 | 0.9999 | -0.00012143
19 | 0.99995 | -7.1429e-05
20 | 1.0001 | 2.8571e-05
21 | 1 | -2.1429e-05
22 | 1 | -2.1429e-05
23 | 1.0001 | 2.8571e-05
24 | 0.99995 | -7.1429e-05
25 | 0.9999 | -0.00012143
26 | 0.9998 | -0.00022143
27 | 1.0001 | 2.8571e-05
28 | 1.0001 | 7.8571e-05
| Average | 1
| Max | 0.00022857
| Min | -0.00022143
| Spread | 0.00045